## Качество питьевой воды Автозаводского района, п. Приморский г. Тольятти

Информация предоставлена на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» с сайта ОАО «ТЕВИС» (http://www.tevis.ru/kachestvo_pitevoy_vody/).

## период с 06 июня по 09 июня 2016 года

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01, не более | ПКЗ | ВНС-1 | ВНС-2 | Распреде-лительная сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,07÷0,36 | 0,09÷0,41 | 0,15÷0,29 | 0,10÷1,1 |
| Цветность | градусы | 20 | 11÷14 | 12÷14 | 12÷16 | 12÷16 |
| Хлор остаточный общий | мг/дм3 | 1,2 | 0,20÷0,41 | 0,20÷0,46 | 0,25÷0,35 | 0,14÷0,26 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,02÷0,04 | 0,02÷0,05 | 0,03÷0,04 | 0,01÷0,04 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 0,18÷0,37 | 0,18÷0,41 | 0,22÷0,31 | 0,14÷0,24 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Глава сельского поселения Приморский                                                                       А.В. Лапаев