        « Утверждаю»
        Глава сельского поселения Приморский
        _____________ А.Н.Савицкий
        12 января 2015г.

        ИНСТРУКЦИЯ
     о порядке действий персонала по обеспечению безопасной
        и быстрой эвакуации людей при пожаре.
                  1.Общие положения.

  1. Инструкция разработана в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03.
  2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.
  3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.
  4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся 2 раза в год.
    2. Порядок эвакуации при пожаре.
    2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации
    учреждения и в ближайшую пожарную часть.
  2.2 Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с
  помощью посыльных.
  2.3. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
  2.4. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно
  схемы эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.
  2.5 Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна, форточки во избежании распространения огня и дыма в смежные помещения.
  2.6. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный
за пожарную безопасность __________________________А.В.Лапаев