Отчет администрации сельского поселения Приморский об исполнению полномочий органа местного самоуправления в области пожарной безопасности за 2014г.
Пояснительная записка

к нормативно-правовым актам по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённого пункта сельского поселения Приморский.

Анализ оперативной обстановки с пожарами в сельском поселении Приморский  за 2014 г. показывает, что пожароопасная обстановка, не смотря на снижение количества пожаров по сравнению с предыдущим годом, сохраняется. Причинен материальный ущерб от пожаров.  При пожарах погибших – нет.  Количество травмированных - 0. Пожар в 2014г. произошел в бывшем дачном массиве (к счастью – не жилом).
Причиной возникновения пожара  послужило:

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования - 1;

Чаще всего причиной возникновения пожаров также служат: 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов;

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ;

- умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

В 2014г. привлечено к административной ответственности за нарушение Правил пожарной безопасности 0 человек, в том числе граждан - 0; должностных лиц -0; юридических лиц - 0. 
Особую тревогу вызывает противопожарное состояние объектов с самовольными постройками в районе многоквартирных жилых домов в районе улиц Школьная и Советская. Причинами пожаров на данных объектах могут быть нарушения норм и правил пожарной безопасности как капитального, так и режимного характера. При проведении проверок вышеуказанных объектов отмечалось несоблюдение норм и правил благоустройства, а также градостроительных норм, а также среднее знание населения  действий на случай возникновения пожара. В адрес нарушителей неоднократно направлялись предписания и составлялись протоколы об административных правонарушениях. Однако, ситуация оставляет желать лучшего. Как следствие пожар, произошедший 11.01.2015г.. В результате пожара не пострадал никто. 
Одной из причин пожаров в жилом секторе может являться недостаточная профилактика и обучение населения мерам пожарной безопасности. Однако, следует отметить,  что администрацией сельского поселения  в полном объеме используются рекомендации по реализации Федерального закона 131-ФЗ, в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а также достаточно четкое  исполнение решений, распоряжений и постановлений Главы района, а также комиссиями по ЧС и ПБ, в части обеспечения населенных пунктов водоснабжением для целей пожаротушения (устройство подъездных путей и пирса для забора воды пожарными автомобилями).

Администрацией поселения Приморский  разработан и принят пакет  нормативно-правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Приморский, включающий в себя: Положение «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Приморский, в муниципальных предприятиях и учреждениях», «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления с.п.Приморский», «О своевременном  оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций», «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории с.п.Приморский», «Об организации деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики», «Об усилении мер  пожарной безопасности в период подготовки  и проведения новогодних праздников на территории с.п.Приморский», муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории с.п.Приморский на 2013 год», а также Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности. Вышеуказанные нормативно-правовые акты разработаны в целях реализации Федеральных законов от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации», положений Устава сельского поселения.

Согласно ст.19 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктах поселения относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.
Положение «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения, мерах пожарной безопасности для населённого пункта сельского поселения Приморский» определяет основные направления деятельности администрации сельского поселения по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

1. Организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

2. Разработка мер пожарной безопасности, обязательных для выполнения в границах поселения;

3. Определение порядка ведения противопожарной пропаганды и обучение населения, должностных лиц местного самоуправления поселений исполнению первичных мер пожарной безопасности;

4. Информирование жителей о принятых решениях по проведению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения;

5. Содействие государственному пожарному надзору МЧС России по учёту пожаров и их последствиях, возникших в границах поселения;

6. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности;

7. Создание, ликвидация, содержание подразделений добровольной пожарной охраны.

При подготовке пакета необходимых документов  учитывался опыт правового регулирования в ряде муниципальных образований субъектов Российской Федерации.
Таким образом, Администрацией поселения в полном объеме реализуются полномочия в области пожарной безопасности. Информационная, агитационная работа ведется в течении всего года.  
Глава сельского поселения Приморский 




А.Н.Савицкий
Докладчик: специалист А.В.Лапаев
ПАМЯТКА
населению о соблюдении мер пожарной безопасности
(Выдержки из Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ №313 от 18 июня 2003 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 27 июня 2003г., регистрационный №4838)
"___" _________ 200_ г.



     Гражданину(ке) _____________________________________________,






                           проживающему(ей) по улице ______________ дом ____ кв. _____.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

1. Электрохозяйство (п.п. 57, 60 ППБ 01-03):
1) заменить некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в электрощите;

2) не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);

3) не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

4) не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

5) не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

6) заменить оголенные и ветхие электрические провода;

7) не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;

8) соединение электрических проводов произвести путем пропайки или опрессовки;

9) не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

2. Печное отопление (п.п.65, 66, 67, 70 ППБ 01-03):
1) отремонтировать дымоход печи;

2) очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

3) обелить все дымоходные трубы и стены печи;

4) напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см;

5) довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;

6) не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

3. Газовое оборудование (п.п. 40, 52, 53, 120, 121 ППБ 01-03):
1) расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей - 1 м, топочных дверок печей - 2 м;

2) убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

3) не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;

4) двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

5) разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: "Огнеопасно. Баллоны с газом!"

6) запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).

4. Дополнительные мероприятия (п.п. 22, 24, 40, 113 ППБ 01-03):
1) ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;

2) в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;

3) решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;

4) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

(оборотная сторона, левая часть, памятка)

Согласно Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Граждане обязаны (ст.34 ФЗ-69):
¾ соблюдать требования пожарной безопасности;

¾ иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

¾ при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

¾ до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

¾ оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

¾ выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

¾ предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Уважаемые граждане!
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "01"! Вызывая помощь, необходимо:

- кратко и четко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

- назвать адрес ( населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону "01".

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15 - 20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
