                                                                               [image: image1.png]


                                            
                                                        Российская  Федерация

                                                            Самарская область  

                                     Администрация сельского поселения Приморский   

                                          муниципального района Ставропольский

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  14 июля   2017г                                                                                            № 34
Об утверждении перечня 

первичных средств пожаротушения 

в местах общественного пользования 

населенных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Приморский, в соответствии со ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Приморский, Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:


1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  сельского поселения Приморский (Приложение 1).


1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельского поселения Приморский (Приложение 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Приморский Вестник» и разместить на официальном сайте поселения: http://www.приморский.ставропольский-район.рф.   

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Приморский         

                            А.В. Лапаев

исп.Н.А.Забирова 232-199.                                                                  

Приложение №1

к проекту постановления администрации 

сельского поселения Приморский

 от  14.07. 2017  №34 

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории сельского поселения Приморский
	№ п/п
	Наименование      
зданий и помещений
	Защища-емая
площадь
	Средства пожаротушения         
и противопожарного инвентаря (штук)

	
	
	
	Порош-ковый 
огнету-шитель
ОП-4

(или анало-гичный)
	ящик с песком 
емкос-тью 
0,5 куб. м
	бочка с водой
и ведро
	багор, 
топор, 
лопата

	1
	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания
	Здание
	1 (*)
	-
	1 (*)
	1, 1, 1
(*)

	2
	Частные жилые дома для постоянного проживания
	Здание
	1
	-
	1 (*)
	1, 1, 1

	3
	Индивидуальные гаражи
	Гараж
	1
	-
	-
	-

	4
	Многоквартирные жилые дома
	Квартира
	1
	-
	-
	-


Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2

к проекту постановления администрации 

сельского поселения Приморский

 от  14.07. 2017  №34 

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельского поселения Приморский
	№ 
п/п
	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации пожарного щита

	
	
	

	1
	Огнетушители (рекомендуемые):

- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;

- порошковые (ОП)

вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг

ОП-10/9

ОП-5/4
	2

1

2

	2
	Лом
	1

	3
	Ведро
	1

	4
	Багор
	1

	5
	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м
	1

	6
	Лопата штыковая
	1


