Качество питьевой воды Автозаводского района г. Тольятти, п. Приморский 
Информация предоставлена на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» с сайта ОАО «ТЕВИС» (http://www.tevis.ru/kachestvo_pitevoy_vody/).
период с 03 июня по 06 апреля 2017 года
	Показатели

качества
	Единицы

измерения
	Норматив

СанПиН

2.1.4.1074-01, не более
	 

ПКЗ
	 

ВНС-1
	 

ВНС-2
	 

Распреде-лительная сеть

	Мутность
	мг/дм3
	1,5
	0,06÷0,26
	0,06÷0,33
	0,06÷0,22
	0,18÷0,61

	Цветность
	градусы
	20
	10÷12
	11÷14
	10÷13
	9÷13

	Хлор остаточный общий
	мг/дм3
	1,2
	0,23÷0,63
	0,18÷0,45
	0,20÷0,45
	0,14÷0,34

	Хлор остаточный свободный
	мг/дм3
	0,3-0,5
	0,03÷0,07
	0,03÷0,09
	0,02÷0,07
	0,01÷0,05

	Хлор остаточный связанный
	мг/дм3
	0,8-1,2
	0,18÷0,59
	0,15÷0,41
	0,18÷0,41
	0,14÷0,30

	Общие колиформные

бактерии
	КОЕ

в 100 мл
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие

	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ

в 100 мл
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие


Глава сельского поселения Приморский                                                                       А.В. Лапаев

