Качество питьевой воды Автозаводского района г. Тольятти
Информация предоставлена на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

период с 10 декабря по 14 декабря 2018 года

	Показатели

качества
	Единицы

измерения
	Норматив

СанПиН

2.1.4.1074-01, не более
	 

ПКЗ
	 

ВНС-1
	 

ВНС-2
	 

Распреде-лительная сеть

	Мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0

	Цветность
	градусы
	20
	10÷12
	11÷12
	11÷13
	10÷13

	Хлор остаточный общий
	мг/дм3
	1,2
	0,48-0,96
	0,53÷0,55
	0,52÷0,64
	0,14÷0,36

	Хлор остаточный свободный
	мг/дм3
	0,3-0,5
	0,05÷0,09
	0,06÷0,07
	0,05÷0,08
	0,03÷0,05

	Хлор остаточный связанный
	мг/дм3
	0,8-1,2
	0,43÷0,87
	0,47÷0,49
	0,47÷0,56
	0,14÷0,31

	Общие колиформные

бактерии
	КОЕ

в 100 мл
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие

	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ

в 100 мл
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие


Информация с сайта http://www.tevis.ru/kachestvo_pitevoy_vody/
