Качество питьевой воды за период с 23 января по 27 января 2023 года

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 1.2.3685-21, не более | ПКЗ | ВНС-1 | ВНС-2 | Распреде-лительная сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мутность (по формазину) | ЕМФ | 2,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 11,0÷13,0 | 9,8÷13,0 | 9,9÷14,0 | 8,8÷12,0 |
| Общие колиформные бактерии/ Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/ 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Escherichia coli | КОЕ/ 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Источник информации: официальный сайт ОАО «Тевис» https://www.tevis.ru/water/