Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом филиала «Самарский»

ПАО «Т Плюс»

от _______________________ 2023 № _________

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Производственный контроль качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения

Автозаводского района г. Тольятти

декабрь 2025 г.

| Показатели | Ед. изм. | Норматив СанПиН 1.2.3685-21* | Результаты контроля | Общее количество проведенных проб качества воды** | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градус цветности | Не более 20 | 13,0 | 170 | 0 |
| Мутность (по формазину) | ЕМФ | Не более 2,6 | Менее 1,0 | 170 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,210 | 1 | 0 |
| Общие колиформные бактерии / Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | 170 | 0 |
| Escherichia coli1 | КОЕ/100 мл | отсутствие | 0 | 170 | 0 |

____________________

* В соответствии с федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (статья 23, часть 4) питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

** Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 января 2013 г. №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

*** 1Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5).

**** Представленная информация не может служить основой для инженерного проектирования и является результатом усреднения значений заданных показателей в водопроводной сети.