Российская Федерация                                                                                                                                               Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 июля 2025 года                                                                                            №110

«Об утверждении плана подготовки здания многоквартирного дома, расположенного по адресу: п.Приморский, ул.Набережная, 21 к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов»

В связи с предстоящим осенне-зимним периодом 2025-2026 годов, в целях качественной подготовки к отопительному периоду, считаю необходимым:

- Утвердить план подготовки здания многоквартирного дома, расположенного по адресу: п.Приморский, ул.Набережная, 21  к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов согласно Приложению 1.

- Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой

Глава сельского поселения Приморский		                                     Е.Н. Лаптев

Утвержден

Распоряжением Администрации с

ельского поселения Приморский

№ 107 от 04.07.2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.20

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | 445142, Самарская область, Ставропольский район, п.Приморский, ул.Набережная, 21 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Сельское поселение Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | жилой |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САМАРА" |  |
| 1.5 | Год постройки | 2010 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | - |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.8 | Материал стен | Кирпич/смешанный |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть |  |
| 1.10 | Наличие чердака | есть |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 39 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 1 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 4 118,0 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 2 961,8 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 5,0 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 4 118,0 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | __ есть, 1 (один)____ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | _____________нет______________ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | ______________открытая_______ (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | _____________зависимая________ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | __________двухтрубная____ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | _______________есть____________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | ________________сталь_______ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | ______________есть_____________ (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел | индивидуальные |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | ___________сталь, ПНД_______ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | _____________есть, 37__________ (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | да |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | нет |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | ______________-_________________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | ____централизованное_________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | _____ централизованное ________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | ___централизованное ____ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | ____нецентрализованное____ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | По мере необходимости |  |
|  | 2022-2023 г.г. | По мере необходимости |  |
|  | 2023-2024 г.г. | По мере необходимости |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | По мере необходимости |  |
|  | 2022-2023 г.г. | По мере необходимости |  |
|  | 2023-2024 г.г. | По мере необходимости |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _________учет не ведется________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _________учет не ведется ____ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: ___ учет не ведется ____________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: учет не ведется (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: учет не ведется (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _________ учет не ведется _________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _______ учет не ведется __________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: __________ учет не ведется ______ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______ учет не ведется __________ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: ________________нет____________ - аварийный останов котельных: _________нет___________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _______________________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____________нет_______________ - резкие перепады давления, гидроудар: _____________нет_______________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _________________нет__________ - аварийный останов котельных: ___________________нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _______________________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _______________нет ______ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: ____________нет_______________ - аварийный останов котельных: _____________нет________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: ____________нет_____________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____________нет_____________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ______________нет______________ - некачественно выполненные ремонтные работы: ______________нет_____________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ____________нет________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _____________нет_______________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _______________________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ____________нет________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________нет_____________ - некачественно выполненные ремонтные работы: ______________нет_____________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ________________нет____________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
| 5.6 | Схемные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ______________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: ______________ ________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _____ открытая _____ - изолированные/неизолированные стояки: __ неизолированные стояки _____ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ________радиаторы______________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: ____________одностороннее_______ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _________________есть___________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _______________нет___________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: с циркуляцией__________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ______________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _____________ ________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _____ открытая _____ - изолированные/неизолированные стояки: __ неизолированные стояки _____ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ________радиаторы______________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: ____________одностороннее_______ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): ______________есть___________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ________________нет___________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: с циркуляцией__________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ______________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: ______________ ________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _____ открытая _____ - изолированные/неизолированные стояки: __ неизолированные стояки _____ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ________радиаторы______________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: ____________одностороннее_______ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _________________есть___________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _________________нет___________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: __________с циркуляцией__________________ |  |
| 5.7 | Режимные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | нет |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | Нет |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | отсутствуют _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют _______________________________ |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | Индивидуально в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Индивидуально в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Индивидуально в штатном режиме |  |
| 6. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| № п/п | наименование мероприятий, работ | Сроки исполнения | Примечание |
| 1 | закрытие системы отопления | индивидуальное |  |
| 2 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении. |  |  |
| 3 | Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений» | июнь-август 2025 |  |
| 4 | не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний | За 5 дней до даты проведения опрессовки |  |
| 5 | Подготовка и проведение системы отопления к проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения | До 15 августа 2025 |  |
| 6 | осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки | ежедневно |  |
| 7 | Восстановление изоляции трубопровода системы отопления | До 15 августа 2025 |  |
| 8 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026 | До 15 августа 2025 |  |
| 7. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду |  |  |  |
| № | перечень документов | срок выполнения |  |
| 1 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом | до 15 августа 2025 |  |
| 2 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | до 15 августа 2025 |  |
| 3 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | до 15 августа 2025 |  |
| 4 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | до 15 августа 2025 |  |
| 5 | получение паспорта готовности к отопительному периоду | до 15 августа 2025 |  |